План

Работ ТСН "ТСЖ Московский 175" на 2017г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |
| 1 | Проведение общих осмотров здания и придомовой территории с устранением выявленных неисправностей . | Апрель-май Август-сентябрь |
| 3 | Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления. | Ежедневно по заявкам жильцов |
| 4 | Ревизия канализации в подвалах | Поквартально |
| 5 | Ремонт, регулировка и испытание системы отопления | Май-июль |
| 6 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения. | Апрель-сентябрь |
|  | Замена 2-х запорных кранов в подвале 4 подъезда | Март |
|  | Поверка и опломбировка ОДПУ на водоузлах (два ввода) | Март |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения. | Апрель-август |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Проведение профосмотров электрощитовых и вводно-распределительных щитов с устранением неисправностей. | Ежемесячно |
| 2 | Замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов | По мере выхода из строя |
| 3 | Ревизия электропроводки на тех. этажах жилых домов, установка плафонов, эл. патронов, выключателей, светильников. | Май-сентябрь |
|  | Установка датчиков движения в подъездах | Май-Июнь |
| 5 | Смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках 1-х этажей, тех. этажах и в подвалах жилых домов. | По мере необходимости |
| 6 | Замена трансформаторов тока | Май-Июнь |
| 7 |  |  |
| Общестроительные работы и работы по благоустройству |  |  |  |
| 1 | Осмотр и ремонт мягкой кровли, по заявкам жителей | Апрель-октябрь |
| 2 | Восстановление поврежденной отмостки | Май-сентябрь |
| 3 | Ремонт межпанельных швов по заявкам жителей | Май-октябрь |
| 5 | Ревизия слуховых окон в подвалах | Сентябрь-октябрь |
| 7 | Ремонт, покраска входных дверей в подъезды, тех. этажи и подвалы | Май-сентябрь |
| 8 | Ремонт и покраска мусорных контейнеров | Июнь-август |
| 9 | Ремонт и покраска оборудования детской площадки | Апрель-июнь |
| 10 | Завоз песка на детские площадки | Май-сентябрь |
| 11 | Завоз песка для посылки тротуаров в зимнее время года | Июнь-август |
| 13 | Покраска антикоррозийным покрытием узлов сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения | Июль-сентябрь |
| 14 | Утепление тепловых узлов, восстановление нарушений тепловой изоляции | Март-сентябрь |
| 15 | Уборка от мусора подвалов и тех этажей, приведение подвалов в надлежащее сан-техническое состояние | Апрель-август |
| 16 | Покраска ограждений | Апрель- сентябрь |
| 17 | Изготовление и установка ограждений | Июнь-октябрь |
| 18 | Уборка и очистка от мусора придомовой территории | Ежедневно |
| 19 | Мытье полов лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли в эл. Плафонах | Ежемесячно |
| 20 | Мытье окон в подъездах | 2 раза в год |
| 22 | Косметический ремонт в подъездах | Апрель-сентябрь |
| 23 | Косметический ремонт козырьков над входной дверью в подъезд | Апрель-сентябрь |
| 24 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |
| 25 | Удаление и вывоз бытового мусора | Ежедневно |
| 26 | Удаление снега и наледи с крыш | В зимний период |
| 27 | Проведение месячника по благоустройству территории | Апрель |
| 28 | Посадка, обрезка деревьев и кустарников | Март-апрель |
| 29 | Очистка и покраска бордюров | Апрель |
| 31 | Изготовление и установка досок объявлений | По мере необходимости |
|  | Нанесение дорожной разметки | Май-Июль |
|  | Оборудовать площадку для минифутбола и установка стоек для баскетбола (возле кафе - убрать стол напротив 9 подъезда) - сетка рабица | Май-Июль |
| 32 | Замена линолеума в лифтовых кабинах | По мере необходимости |
| 33 | Мероприятия по проведению капитального ремонта в 2017 году не предусмотрены. | 2015 год |
| 34 | В 2017 году для проведения работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме привлечение сторонних организаций не планируется. | 2015 год |